竞 价 文 件

项目编号：FJLQ-WJ-20230006

项目名称：自动腹膜透析远程实时监测数据管理系统采购项目

采 购 人：福建省立医院

福建立勤项目管理有限公司

2023年4月

目   录

一、竞价须知	3

二、竞价内容及要求	5

三、竞价须知	12

四、采购合同格式	16

五、响应文件格式	19

关于网上竞价报名、竞价流程：（未按以下流程操作的，将导致竞价无效。） 第一步（网竞平台注册）：请各潜在供应商登录【福建立勤项目管理有限公司网站（http://www. fjlqzb.com/）】首页进行供应商注册（上传最新的营业执照及单位负责人身份证，复印件须加盖公章）。 第二步（网竞平台报名）：注册审核通过后，供应商登录网竞平台针对该项目报名，按要求上传响应文件（第一册：资格、技术、商务册）扫描件。 第三步（网竞平台竞价）：待报名审核通过后，供应商在规定的竞价时间内登录网竞平台供应商后台（竞价大厅）针对该项目进行竞价。 提醒：供应商若需对项目进行咨询或注册、报名审核，请于工作日的8:30-12:00，14:30-17:30联系项目负责人。

- 一、竞价须知

受福建省立医院委托，福建立勤项目管理有限公司采用网上竞价方式组织实施本次项目的采购，现邀请合格的供应商参加网上竞价。

1、项目编号：FJLQ-WJ-20230006

2、项目名称：自动腹膜透析远程实时监测数据管理系统采购项目

3、项目内容：资格、主要技术、商务要求等详见“竞价内容及要求”。

4、项目报名时间及方式：2023年4月17日至2023年4月20日17:30（北京时间）。请潜在供应商前往福建立勤项目管理有限公司网站针对该项目报名并在我司官网本项目竞价公告上自行下载网上竞价文件。

潜在供应商应在竞价公告规定的报名时间内进行报名，且供应商名称应与竞价时的名称一致，代理机构不接受未报名的供应商参与竞价，且可以不予以书面通知竞价文件更改补充内容等（如有）。

5、竞价响应文件上传时间及方式：2023年4月17日至2023年4月20日17:30（北京时间）。请潜在供应商登陆福建立勤项目管理有限公司网站竞价系统针对该项目上传电子竞价响应文件（第一册：资格、技术、商务册）。

6、竞价时间： 2023年4月23日15:00-16:30（以竞价系统的时间为准）。

7、竞价响应文件的编制及上传（或递交）：

7.1、在竞价系统上传的电子响应文件（第一册）无需体现与竞价报价相关的信息，否则由此造成的价格泄露，代理机构概不承担责任。上传的电子响应文件（第一册）应包含竞价文件要求的所有资格、技术、商务材料（无需包含报价内容），封面标明“正本”，逐页盖章，扫描成电子档pdf或文件夹压缩包RAR上传。此上传文件具有法律效力。

7.2、供应商的最终报价以网竞平台竞价大厅的价格为准。纸质竞价响应文件（第二册：报价册）应包含所有报价内容，报价金额应与网竞平台竞价大厅的所报价格一致，否则报价无效，于领取成交通知书时递交。纸质响应文件（第二册）正本一套、副本二套，用A4幅面纸张打印，装订成册，逐页盖章，封面加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样，副本可用正本的复印件，如有不一致，以正本为准。未按此规定编制的，视为未实质性响应竞价文件要求，报价无效。

8、竞价系统网址：福建立勤项目管理有限公司网站（http：//www.fjlqzb.com），竞价数据以代理机构服务器数据库记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的竞价数据错误或缺失均与代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价和文件的时间，以免造成不必要的损失。

9、有关本项目竞价的相关信息（包括竞价文件若有修改）都将在相关网站【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、福建立勤项目管理有限公司网站（www.fjlqzb.com）】上公布，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

10、采购单位联系方式：

采购单位：福建省立医院

联系地址：福建省福州市东街134号

联 系 人：许工

联系电话：0591-88216053

11、代理机构联系方式：

招标代理机构：福建立勤项目管理有限公司

联系地址：福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101

联 系 人：任雅琼

联系电话：0591-63508001

公司网站：http://www.fjlqzb.com

公司邮箱：fjlqzb888@126.com

12、递交竞价保证金及缴纳代理服务费账户信息：

开户名：福建立勤项目管理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行

账  号：1402 0232 0960 0058 290

- 二、竞价内容及要求

- 、竞价内容一览表

| 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 主要服务内容及要求 | 数量 | 单价最高限价（元） | 合同包最高限价（元） | 是否进口 | 竞价保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 自动腹膜透析远程实时监测数据管理系统 | 详见（三）、技术（服务）要求 | 1套 | 98000 | 98000 | 否 | 980 |

1、本次以人民币竞价，竞价报价须包含货物（或服务、工程）的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、培训、保修、软件升级（如有）、发票、税金、售后维保期内费用以及相关费用等一切费用。

2、本次采购项目的内容及最高限价详见上表，投标报价超出最高限价的，按无效报价处理。

3、符合相关要求的报价，每个供应商可以在竞价时限内最多进行一次报价，在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者成交）

4、竞价保证金：金额详见上表，供应商应以银行转账等公对公（非现金）形式向我司提交竞价保证金，并保证于报名截止时间之前到达我司指定账户上，我司将以开户银行提供的竞价保证金到账时间为依据进行确认。未按以上要求提交竞价保证金的供应商报价无效。（请在保证金转账单上注明“FJLQ-WJ-20230006保证金”等有关项目信息的类似字样。）

5、代理服务费：成交供应商须在领取成交通知书前，以转账的方式向代理机构缴纳代理服务费1500元整。

6、成交公告发布之日起1个工作日后，成交人可携带纸质竞价响应文件（编制方法见《一、竞价须知》第7点）至代理机构领取成交通知书。

7、无论竞价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担参与竞价过程产生的全部有关费用。

8、本项目未经过进口产品论证，采购的货物为国内产品，不接受进口产品报价。国内产品含在中国境内生产的中外合资产品，且国内生产成本超过一定比例的最终产品，国内生产成本比例=(产品出厂价格-进口价格)/产品出厂价格；凡在海关特殊监管区域(保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区)内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为采购项下进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（二）、竞价资格条件

1、有能力提供本竞价文件所述货物、服务、工程，符合下述规定条件的境内企业法人，供应商须提供合格有效的营业执照。

2、供应商竞价承诺书。

3、供应商的资格声明。

4、供应商提供法定代表人授权书原件，若法定代表人直接参与报价，可不提供此件。

5、供应商提供法定代表人和授权代表身份证（正、反面）。

6、供应商提供财务状况报告。注：（1）成立年限满1年及以上的供应商，提供会计师事务所出具的经审计的上一年度的完整的年度财务报告(2021年度或2022年度均可）。（2）成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报表或该半年度的半年度财务报表（至少应包含利润表、负债表、现金流量表）。

7、供应商提供竞价截止时间前六个月（不含竞价当月）内任一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供证明文件。

8、供应商提供参加本项目竞价活动前3年内在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明。注：“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款（“较大数额罚款”指200万元以上的罚款）等行政处罚。

9、供应商可自主在本项目竞价公告发布之日起至响应文件提交截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，供应商提供的查询结果为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图），最终以评审当天查询的情况为准。注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。

10、供应商具备履行合同所必需设备和专业技术能力，提供证明材料或声明函。

11、不接受联合体报价。

注：以上相关资质证明文件均应合格有效，其复印件应是最新、清晰、加盖公章的，原件备查。

（三）、技术（服务）要求

要求提供的系统具备如下功能:

（1）、患者端功能

| 序号 |  | 功能 |  | 模块 | 功能描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 上传数据 |  | 上传CAPD数据 | 用户可以自行上传每日的CAPD治疗数据 |  |
|  |  |  |  | 查看治疗详情 | 用户可以查看每日的治疗数据情况，包括CAPD数据（可编辑修改）+APD数据（仅查看） |  |
|  |  |  |  | 领取APD治疗数据 | 用户可以在小程序上查看自己每日的APD数据，APD数据由PDGO设备同步过来 |  |
|  |  |  |  | 领取治疗问卷 | 用户有数据的情况下（APD数据或者自己上传的CAPD数据），都可以领取填写治疗问卷，提交问卷后会生成治疗评估结果 |  |
| 2 |  | 体征数据 |  | 上传每日体征数据 | 用户可在线填写自己的体征（血压、体征、心率、每日尿量等）数据 |  |
| 3 |  | 腹透处方 |  | 新增腹透处方内容 | 用户可以 上传/删除 腹透处方信息 |  |
|  |  |  |  | 查看历史记录 | 提供查看历史 腹透处方内容 |  |
| 4 |  | 智能设备 |  | 搜索设备 | 开启蓝牙后，用户可以通过小程序搜索到目标设备（体重秤、血压心率仪、血氧仪） |  |
|  |  |  |  | 连接设备 | 连接设备后，用户可以在设备界面上同步到设备上的数据，并确认数据是否本人数据 |  |
|  |  |  |  | 删除设备记录 | 用户可以删除已经连接过的设备记录 |  |
| 5 |  | 问卷中心 |  | 回答问卷 | 提供用户填写问卷功能，问卷由后台下发，用户仅填写提交 |  |
| 6 |  | 检验结果上传 |  | 添加记录 | 用户可记录填写/编辑 检验结果数据 |  |
|  |  |  |  | 上传报告单 | 用户可以 拍照/相册选择 上传图片 |  |
|  |  |  |  | 删除记录 | 用户可以删除 已上传过的实验室检查 记录 |  |
| 7 |  | 治疗月报 |  | 查看治疗月报 | 提供用户每月治疗数据的汇总统计，分析数据指标与上月的数据变化情况 |  |
| 8 |  | 用药提醒 |  | 查看用药 | 提供用户查看 医护人员在医护端设置的患者用药信息内容 |  |
|  |  | 异常情况上传 |  | 上传异常情况 | 用户可以上传异常情况内容，医护端可查看到 |  |
| 9 | 我的提醒 |  | 待处理 |  |  | 可以查看未处理的提醒项目（随访待办+更换外接短管等事项） |
|  |  |  | 已完成 |  |  | 可以查看用户所有的已完成项目（随访待办+更换外接短管等） |
| 10 | 二维码 |  | 患者二维码 |  |  | 医护人员扫描 患者的二维码，可以查看患者个人基础资料 |
| 11 | 个人资料 |  | 编辑个人信息 |  |  | 提供用户可以编辑个人基础信息的功能，保存后并同步到医护端查看 |
| 12 | 家庭帐号 |  | 新增家属关系 |  |  | 可以新增一个患者的帐号（手机号）作为家属关系，一个用户允许新增2个家属关系帐户 |
|  |  |  | 删除家属关系 |  |  | 提供用户删除家庭关系成员的功能 |
|  |  |  | 帐号切换 |  |  | 切换到对应的A家属帐号后，该用户当下所上传的治疗数据信息都将同步到A帐户下。 |
|  |  |  | 退出家属模式 |  |  | 用户可以退出家属帐号，返回自己帐号上传数据 |

（2）、医护端功能

| 序号 | 功能 | 模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台 | 随访待办 | 查看本院所有未处理的事项（门诊随访+更换外接短管等） |
|  |  | 院部信息汇总 | 汇总本院在档患者数量、APD用户数量、CAPD患者数量、院部设备数量、昨日治疗人数以及已退档用户数量等 |
| 2 | 患者管理 | 搜索用户 | 可以通过患者姓名、手机号进行搜索本院患者 |
|  |  | 院部患者信息汇总 | 查看本院所有患者信息汇总数据（包括在档患者数、APD人数、CAPD人数、已退档人数）等 |
|  |  | 近7天动态 | 近7天有上传数据并且领取治疗问卷的用户 信息汇总 |
|  |  | 临床记录 | 给医护人员提供查阅患者每日治疗数据、体征数据的功能 |
|  |  | 动态记录 | 给医护提供查看患者重要事件的时间节点记录，包括随访跟进记录、更换外接短管记录，备注记录 的功能 |
|  |  | 处方信息 | 给医护提供设置用户用药处方的功能，设置后，患者端可以在用药信息模块查看 |
|  |  | 基本信息 | 医护人员可以查看、编辑修改用户的部分基础资料 |
|  |  | 检验结果查看 | 医护人员可以查看患者提交的检验结果数据 |
|  |  | 新建随访 | 医护人员可以给用户新增随访事件，新建成功后，患者端会收到提示， |
|  |  | 修改随访日期 | 医护可以修改随访事件的 日期 |
|  |  | 随访跟进 | 已经到来的随访事件，需要医护进行跟进，并完成【随访评估表】后，此随访事件才算完成 |
|  |  | 特别关注 | 该医护账号下所关注的患者列表 |
|  |  | 预警设置 | 给患者设置治疗数据的预警范围值 |
|  |  | 预约外接短管时间 | 提供医护人员新增预约外接短管事件后，患者端可以在小程序直接收到对应提醒的功能 |
|  |  | 确认 预约外接短管 | 新增预约外接短管事件后，若用户到院完成了该事件，医护人员可以在小程序内确认用户完成该事件，并在【动态记录】中记录该事件 |
|  |  | 关注用户 | 提供医护人员可以特别关注指定患者的功能，关注该用户后，此用户会出现在特别关注列表内 |
|  |  | 取消关注 | 提供医护人员取消特别关注 患者的功能 |
|  |  | 退档用户 | 提供医护人员对患者进行退档的操作，并可选择退档原因 |
|  |  | 备注 | 医护人员对患者进行备注留言，备注的信息会在[患者详情]页面中的[动态记录]模块中查看 |
| 3 | 设备中心 | 修改设备名称 | 提供医护人员可以对本院设备进行修改备注名称的功能 |
|  |  | 治疗日志 | 医护可以查看设备的所有治疗数据记录的功能 |
|  |  | 治疗日志详情 | 提供医护可以查看设备上每次治疗数据中具体的每周期的详细数据功能 |
|  |  | 近期上级患者 | 可以查看设备近期上机的患者ID的功能（需要用户在PDGO上做完治疗数据后，绑定信息后同步到医护端） |
| 4 | 常规功能 | 修改密码 | 提供修改账户登录密码的功能 |
|  |  | 扫一扫 | 提供医护人员扫描患者二维码，可以查看患者基础信息的功能 |

（3）、内网PC端和微信公众号功能

| 序号 | 功能 | 模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 患者建档 | 患者建档 | 医生从出院的患者来源，根据疾病诊断、手术等特定条件的筛选患者并收案入组进行管理。 |
| 2 |  | 批量管理 | 单个添加：可按患者人口学信息单个添加研究对象批量添加：执行下载Excel模板，填写患者信息后，批量上传 |
| 3 |  | 患者退档 | 患者退档，相关信息备份，记录患者退出腹透的原因等 |
| 4 |  | 快速检索 | 根据患者腹透ID号、姓名、治疗状态可快速检索患者支持将搜索到的患者一 键纳入项目分组 |
| 5 |  | 超滤总量分析 | 根据时间段查看患者的超滤总量分析，患者的每日腹透治疗情况根据超滤总量的趋势，给予患者相关建议 |
| 6 | 随访数据管理 | 随访数据修改 | 支持随访数据修改留痕 |
| 7 |  | 随访开始时间设置 | 触发、入组后开始、基线数据时间题目触发开始、某个阶段结束后触发开始 |
| 8 |  | 随访任务时间范围设置 | 随访点到期自动开启，过期未填写自动失访 |
| 9 |  | 事件提醒和自动终止 | 支持配置自动终止条件，可终止当前随访阶段或全部阶段 |
| 10 | 流程管理 | 项目准备 | 研究内容设计、随访计划设计、随访方式选择、项目成员权限 |
| 11 |  | 项目执行 | 随访任务提醒、随访数据采集、患者手机端填报、数据监查 |
| 12 |  | 数据统计 | 数据导出、统计分析 |
| 14 | 其他管理 | 其他管理 | 登录验证、找回密码验证、短信接收次数验证、保存短信发送记录、更新密码、获取患者信息、获取需填写的问卷调查、获取患者咨询信息、获取医生建议信息、获取前5条超滤量信息、获取超滤量治疗趋势、获取体重信息、保存超滤量信息、更新建议查看状态、查询患者检验报告等. |
| 15 | 微信公众号 | 患者中心 | 腹透ID号，密码登入系统，与医院微信公众号整合，进入患者中心 |
| 16 |  | 个人信息 | 患者可修改个人基本信息，可填写进行中的调查问卷，可查看参与的问卷调查 |
| 17 |  | 报告 | 患者可查询近半年的检验报告，与院内检验检查系统对接。 |
| 18 |  | 医生建议 | 医生提出的建议，患者可即时查看，根据医生的建议可及时调整饮食情况和诊疗方案 |

（四）、网络安全及接口相关

1、网络安全要求：系统应按网络安全等级保护三级要求和医院网络安全规划建设实施，保证项目系统安全正常运行，不影响医院其他信息系统及网络的安全。网络安全等级保护三级要求包括但不限于系统双因素身份认证、敏感数据加密存储、操作日志安全审计等。同时根据医院提供的安全风险评估报告或安全自查报告中反馈安全漏洞等问题，及时整改升级，无条件支持配合医院做好等保测评、相关安全督查等工作。

2、接口要求：本项目需要与院内其他信息系统对接，投标人须承诺本项目接口支持通过集成平台、web service等模式进行数据采集，并按照院方提供的接口方案进行数据对接，包括但不限于与现有院内His、集成平台等其他信息系统的互联互通，同时本项目需要采集到体重秤、血压心率仪等设备信息，为此对接产生的接口费用（包括支付给第三方的费用）包含在本项目总报价中，由中标人与相关供应 商协商，采购人不再为此支付任何费用。投标人需对此作出专项书面承诺，否则按无效投标处理。

（四）、商务要求

1、交付地点：福建省立医院

2、交付时间：合同签订后6个月内实施完成。

3、付款方式与条件：合同签订且收到成交人发票后30日内付款合同金额的30%；验收合格且收到成交人发票后30日内付款合同金额的70%。

4、验收标准：

4.1验收标准

供应商所提供的系统必须是最新设计的最新版本。所有系统按厂家验收标准（符合国家或行业或地方标准）、竞价文件、报价文件等有关内容进行验收。供应商提供系统的制造标准及系统技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

4.1.1验收程序和方法

4.1.1.1试运行

系统安装完毕后，成交供应商应对系统的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由成交供应商及时处理修正。测试结果必须符合竞价文件要求及合同中的相关条款。

4.1.1.2验收

系统稳定运行并且所有性能指标都达到采购人要求、通过采购人安全技术检测后且成交供应商提供项目的验收文档包括但不限于项目实施方案、需求调研计划、需求调研记录、系统需求规格说明书、系统概要设计说明书、系统详细设计说明书、数据库设计说明书、测试计划、系统测试报告、系统试运行方案、试运行总结报告、用户试用报告/用户意见书、系统安装部署手册、系统维护手册、用户操作手册、用户培训计划、培训教材、培训过程文档（含运维人员培训记录）、会议记录（会议纪要）、系统安装程序、项目总结报告、项目验收方案、项目验收报告、系统设计方案（含安全建设）、系统设计方案的论证与审定记录、系统源代码审计报告、安全检测整改报告、系统交付清单、系统应急预案及快速恢复方案等相关技术文档后，经采购方验收合格，采购人签署验收报告。

4.1.1.3系统软件直至最终验收合格所产生的一切费用由成交供应商承担（并入报价内）。

4.1.1.4若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

5、是否收取履约保证金：是。比例：10%；说明：成交人需在合同签订后30日内以向采购人提交履约保证金，金额为合同金额的10%；成交人的履约保证金于成交人履行完合同约定权利义务事项且无了结事宜，采购人在收到成交人书面申请后无息退还。若成交人违约，采购人将不予退还该保证金。

6、安装调试及售后服务等要求

6.1成交供应商在系统安装实施时需派驻1名项目经理、至少1名实施或研发技术人员驻场，整个项目建设需要按照网络安全等级保护三级要求和医院网络安全建设规划开展，支持通过VPN等方式进行访问，保证项目系统安全正常运行，不影响医院其他信息系统及网络的安全。能够根据医院提供的安全风险评估报告或安全自查报告中反馈安全漏洞等问题，及时整改升级，无条件支持配合医院做好等保测评、相关安全督查等工作。

6.2本项目验收合格之日起要求软件提供至少1的免费保修期，保修期内故障报修的响应时间：服务响应时间为全年7×24小时随时响应，对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后，8小时内到达现场，2小时内解决故障，对于2小时内无法解决的问题需要提供备用方案供采购人使用。维保期内成交供应商提供免费的软件升级服务（包括但不限于软件版本打补丁和版本更新、性能优化等）、咨询服务。

6.3免费维保期外成交供应商应提供系统和软件的维护。每年的维护费另行协商。

6.4软件升级：验收合格后一年内无条件免费升级为最新版本，一年后以最优惠条件提供升级。

7、技术培训

7.1成交人应派专业技术人员对采购人的技术人员进行使用操作等技术的现场培训，直至采购人的技术人员能独立工作，所有费用由成交人承担。

8、专利权

成交人须保障采购人在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专 利权、商 标权或工业设　计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，成交人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9、违约责任

9.1因成交人原因造成采购合同无法按时签订，视为成交人违约。

9.2在签订采购合同之后，成交人要求解除合同的，视为成交人违约，对采购人造成的损失的，成交人需支付相应的赔偿。

9.3因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权报相关行政主管部门处罚。

9.4在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

（五）、其他要求

1、除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、供应商提供产品（或服务）的技术性能（或服务要求）必须符合或优于竞价文件的要求。

3、供应商应完全响应竞价文件要求，有任何负偏离应明确阐述，未作说明项视为满足竞价文件要求。

4、供应商须详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，并自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、若竞价文件对品牌、型号规格、功能要求或服务内容有明确要求的，在响应文件及竞价系统中也须明确，否则报价无效。

- 三、竞价须知

1、一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、各供应商的报价须符合“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

供应商为本项目提供的货物（含附件、备品备件）、服务、工程，须为原厂原包装，通过合法渠道获得。供应商须保障采购人在使用该货物（服务、工程）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失，并承担相应的经济和法律责任。

3、供应商已详细审查全部竞价文件，包括修改竞价公告（如有）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。同意提供按照代理机构或采购人可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价，否则竞价无效。

4、供应商应遵守有关采购相关法规，若供应商违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，且其竞价保证金不予退还。

5、竞价文件中载明要求提供的证明文件，如原件属于非中文描述的，供应商必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按竞价文件要求提供中文译本的，认定为该项要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。

6、竞价报价偏差

6.1重大偏差

（1）响应文件未按竞价文件要求加盖公章并由单位负责人或其授权代表签字；

（2）响应文件载明的竞价项目完成期限超过竞价文件规定的；

（3）不符合技术服务要求和商务要求；

（4）响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合竞价文件的要求；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。

响应文件有上述情形之一的，认定为未对竞价文件作出实质性响应，作无效报价处理。

6.2细微偏差。响应文件在实质上响应竞价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

对存在细微偏差的供应商要求其予以补正。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该供应商的认定，超过3个的累积细微偏差视为技术商务不合格，该供应商不予推荐为成交候选人。

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误内容或者以上存在细微偏差的供应商，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当在规定的时间内以书面形式作出，由其单位负责人或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

7、最终有效报价确认办法

7.1竞价结果在提交的响应文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价，按竞价大厅价格由低到高顺序排序确定成交人（报价相同者以时间先后顺序确定）。

7.2算术错误将按以下方法更正：

（1）供应商提交的纸质报价与在竞价平台提交的报价不一致的，以供应商在竞价平台提交的报价为准；

（2）报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

8、竞价保证金

8.1未成交的供应商，在成交结果发布后5个工作日内予以无息退还。

8.2成交人在交货验收后，向代理机构提供采购合同，于5个工作日内予以无息退还。

8.3成交人在竞价截止时间后，要求撤回或自愿放弃成交资格或不按规定签订采购合同的，其保证金不予退还，且采购人保留追究其法律责任的权利。

8.4成交人不按规定支付代理服务费，其保证金不予退还，且取消其成交资格。

8.5其他法律法规规定的不予退还的情形。

9、网上竞价公告期满，若无三个（含）以上的有效供应商参与报价，或参与竞价的供应商报价不符合规定的，网上竞价无效。

10、供应商网竞平台注册审核通过、网竞平台报名和响应文件审核通过、网竞平台报价最低，均不作为供应商最终成交的保证。供应商的报价明显低于其他通过审查的合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

供应商必须对其竞价响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。竞价前或竞价结束后在响应文件审核过程中，如有发现供应商有为谋取成交而提供不实资料或响应的行为，将取消其报价资格，并按相关规定处罚；竞价结束后，采购人有可能对成交人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在签订合同时，发现成交人有提供不实材料谋取成交等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人和代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并承担相应责任。

11、成交通知书发出之日起30日内签订合同。签订采购合同应遵守相关法律法规的规定，不得对竞价文件确定的事项和成交人的响应文件作实质性修改。采购合同签订或履行过程中，采购人有权增加或减少与合同标的相同的货物、服务或工程，但追加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。若成交人自愿放弃成交资格或未在规定时间内签订合同，采购人有权不予退还竞价保证金，并保留追究其法律责任的权利。

- 四、采购合同格式

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定。

2、签订合同时，采购人与成交人应结合竞价文件和响应文件内容进行签订，不得实质性改变以上文件约定内容；未作规定的条款及格式，双方可通过友好协商进行约定。

3、本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

采购人：（采购人全称）

成交人：（成交供应商全称）

根据项目编号为       的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的竞价结果，成交人为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2竞价文件、成交人的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：               元（￥     ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合竞价文件、成交人响应文件的规定或约定，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照竞价文件、成交人响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照竞价文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照竞价文件的规定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照竞价文件规定填写）。

9、合同有效期（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1成交人提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交人应赔偿该损失。

11.2若成交人提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交人中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（根据实际情况填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款（根据实际情况填写）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。采购人、成交人各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

采购人：                  成交人：

住所：                  住所：

单位负责人：               单位负责人：

委托代理人：               委托代理人：

联系方法：                联系方法：

开户银行：                开户银行：

账号：                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

- 五、响应文件格式

说明：《响应文件格式》是供应商的部分响应文件格式，供应商应参照这些格式文件制作响应文件，格式要求与前面章节内容描述不一致的，以前面章节内容描述为准；竞价文件要求供应商提供，而未提供格式文件的，请供应商根据行业特点进行制作并提交，但不得实质性修改响应文件格式。

响 应 文 件

（第一册：资格、技术、商务册）

项目编号：

项目名称：

合同包号：

供应商名称 ：

通讯地址：

联系电话：                     传真：

供应商代表：                   手机：

日  期 ：     年  月  日

目  录

（根据实际材料及顺序编制目录，应包含页码。）

竞价承诺书

致：福建省立医院、福建立勤项目管理有限公司

根据贵方为       项目的竞价邀请（项目编号：          ），我方正式授权本签字代表（全名、职务）代表我方（供应商名称）提交响应文件。

以       方式提供的金额为人民币        元的竞价保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2. 我方保证遵守竞价文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3. 我方将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4. 我方同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本竞价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商（全称并加盖公章）：

地址：

电话：         电子邮箱：

供应商代表（签字）：

日  期：    年   月   日

供应商资格声明

致：福建省立医院、福建立勤项目管理有限公司

根据贵方为          项目的竞价邀请（项目编号：          ），我方愿意参加竞价，提供竞价文件“竞价内容及要求”中规定的  （合同包/品目号）  ，并保证提交的所有文件和说明是准确的和真实的。

我方作为供应商保证提供给采购单位的货物、服务或工程不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

特此声明。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

营业执照

致：福建省立医院、福建立勤项目管理有限公司

（ ）按统一代码制度登记的

现附上由                   (签发机关名称)签发的我方统一社会信用代码营业执照复印件，该证照真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）未按统一代码制度登记的

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方营业执照复印件、由                           (签发机关名称)签发的我方税务登记证复印件、由                             (签发机关名称)签发的我方组织机构代码证复印件，上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

授 权 书

致：福建省立医院、福建立勤项目管理有限公司

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：    ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、澄清、谈判、签约等。供应商代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         联系方式：

供应商代表：         联系方式：

授权方

供应商（全称并加盖单位公章）：

单位负责人（签字或盖章）：

接受授权方

供应商代表（签字）：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

财务状况报告

注：

（1）成立年限满1年及以上的供应商，提供会计师事务所出具的经审计的上一年度的完整的年度财务报告（2021年度或2022年度均可）。

（2）成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报表或该半年度的半年度财务报表（至少应包含利润表、负债表、现金流量表）。

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

提供竞价截止时间前六个月（不含竞价当月）内任一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供证明文件。

参加本项目竞价活动前3年内在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明

致：福建省立医院、福建立勤项目管理有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为供应商已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：

我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此承诺！

注：“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款（“较大数额罚款”指200万元以上的罚款）等行政处罚。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

在本项目竞价公告发布之日起至响应文件提交截止时间前供应商可分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，供应商提供的查询结果为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图），最终以评审当天查询的情况为准。

注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：福建省立医院、福建立勤项目管理有限公司

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

竞价保证金凭证

致：福建立勤项目管理有限公司

我方参与             （项目编号：           ）的竞价，以 转帐 形式于    年    月    日提供人民币          元竞价保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

1.开户名：

2.开户行：

3.帐  号：

（若提交保证金的账户发生变更，还须提供变更证明。）

供应商名称（加盖公章）：

供应商代表（签字）：_______________

电话/手机：___________________

日    期：      年    月   日

附：竞价保证金缴交凭证复印件

复印件粘帖处 备注： 1、竞价保证金须以转帐等公对公（非现金）形式交纳。 2、每周三、周四为退还保证金时间（财务：刘小姐 电话：0591－63037663）。 3、供应商制作响应文件时，应编制此函（含清晰准确的竞价保证金缴款凭证复印件），以便竞价结束后能够及时退回保证金。 4、成交人签订合同后将合同原件（或加盖公章及骑缝章的复印件）及此函（含清晰准确的竞价保证金缴款凭证复印件）送至或邮寄至我司退回保证金。 5、联系方式：福建立勤项目管理有限公司（福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101二层）联系电话：0591-63037991

技术和服务要求响应表

项目编号：

项目名称：

| 合同包及品目号 | 二、技术和服务要求 | 投标响应 （含序号） | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 供应商应根据竞价文件的技术和服务要求，结合投标产品/服务实际情况逐条进行说明，不可简单粘贴复制。

- “是否偏离”栏只填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。

- 供应商若需对偏离情况进行说明，可填写在“备注”栏中。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

- 商务条件响应表

项目编号：

项目名称：

| 合同包 | 二、竞价内容及要求/三、商务要求（含序号） | 投标响应 （含序号） | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 供应商应根据竞价文件的商务条件要求，结合投标产品/服务实际情况逐条进行说明，不可简单粘贴复制。

- “是否偏离”栏只填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。

- 供应商若需对偏离情况进行说明，可填写在“备注”栏中。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

其它必要的相关证明材料（如有）

1、其他资格证明材料

2、其他技术服务、商务要求条款

3、供应商认为其他须提供的材料

代理服务费承诺书

致：福建立勤项目管理有限公司

我们在贵公司组织的        项目（项目编号：      ）招标活动中如获成交，我们保证按竞价文件的要求在领取成交通知书时以转账形式向贵方交纳代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在竞价保证金中扣缴。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

地址：

电话：

传真：

授权代表签字：

日期：

响 应 文 件

（第二册：报价册）

项目编号：

项目名称：

合同包号：

供应商名称 ：

通讯地址：

联系电话：                     传真：

供应商代表：                   手机：

日  期 ：     年  月  日

报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 合同包 | 项目名称 | 服务标准 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合同包总价 |  | 人民币 （￥ ） |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

竞价系统报价须知：（编制响应文件时本段须删除） 1、项目报名审核通过的供应商，在规定的竞价时间内登录竞价大厅，报价时无需上传任何文件，仅需在竞价系统相关栏目（报价、品牌、备注）中输入相关内容。 2、“报价、品牌、备注”栏填写要求： （1）“报价”栏：按照竞价大厅所示的合同包或品目号内容填写合同包或品目号内容的总价； （2）“品牌”栏：按实填写品牌名称，若有多项，可填写主要几个品牌等。 （3）“备注”栏：按实填写产品型号；无品牌型号的，填写主要的技术服务内容。 ★3、竞价大厅中填写的内容即为成交内容，应与响应文件（第一册）的品牌、型号、主要技术服务内容一致，与响应文件（第二册）的总价及分项内容一致，否则竞价无效。

分项报价表（如有）

项目编号：

项目名称：

| 品目号 | 品目名称 | 规格 | 数量 | 品目单价（元） | 品目合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包总价 |  |  | 人民币 （￥ ） |  |  |  |

注：

1．此表总价若与报价一览表有出入，以报价一览表价格为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2. 此表应包含所有品目号内容，逐一对各品目进行报价。

3. 供应商可根据实际情况编制此表。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：